| РАСЧЕТ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ на строительство водопроводов питьевой воды в селах Гарни, Гохт и Гегард общины Гарни Котайкской области РА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ч/ч | оправдание | Работает имя | Размер: миа - вор | Считать | Единица стоимость , тыс . _ AMD ( в цифрах ) | Общий стоимость , тыс . _ AMD ( в цифрах ) |
| 1: | 2: | 3: | 4: | 5 часов | 6:00 | 7:00 |
|  |  | 1. Участок-1. Строительство водопровода питьевой воды в Гарни. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Проектируемые водопроводы распределительной сети W1-W18 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1.1.1: | 1-1545 | Обработка почвы в местообитаниях III класса методом боковой засыпки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 4537,0 | 0,518 | 2350.30 |
| 1.1.2 | 1-961 | Ручная обработка почвы III класса с боковой загрузкой. | м3: | 183: | 3.369 | 616,53 |
| 1.1.3: | 1-961, техн. Деталь п.3-67 k=1,2 | Ручная обработка почвы III класса с боковой засыпкой | м3: | 15:00 | 4.043 | 60,64: |
| 1.1.4: | 1-1546 | Обработка почвы в местообитаниях класса IV путем боковой засыпки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 903.0: | 0,714 | 645,09 |
| 1.1.5: | 1-962 | Ручная обработка почвы IV класса с боковой засыпкой | м3: | 45:00 | 5.942 | 267,38 |
| 1.1.6: | 1-962, техн. Деталь п.3-67 k=1,2 | Ручная обработка почвы IV класса с боковой засыпкой | м3: | 5 часов | 7.130: | 35,65 |
| 1.1.7: | 1-1588 | Обработка почвы в местообитаниях IV класса путем погрузки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 852.0: | 0,884 | 753,23 |
| 1.1.8: | 1-1589 | Обработка почвы в местообитаниях V класса путем погрузки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 772,0: | 1.180 | 911,34 |
| 1.1.9: | средняя рыночная стоимость 1т/км 150 драм | Сброс поднятого грунта на свалку на расстояние до 1 км. | т: | 3317.2 | 0,131 | 434,73 |
| 1.1.10: | среднерыночная стоимость 1т/км 100 драм | Сброс поднятого грунта на полигон на оставшихся 2 км. | т: | 3317.2 | 0,262 | 869,47 |
| 1.1.11: | 23-1: | Выполнение подготовительного слоя трубы из песка толщиной 10 см, включая стоимость материалов, поставку. | м3: | 433: | 6,839 | 2961,47 |
| 1.1.12: | 1-967 к=0,6, | Выполнение защитного слоя из ручного песка, включая стоимость материалов, доставку | м3: | 1146 | 4.502 | 5159,58 |
| 1.1.13: | 1-968 | Осуществление обратной засыпки вручную минеральными мягкими грунтами /разработанный класс III/ | м3: | 198: | 1.409: | 278,95 |
| 1.1.14: | 1-969 | Осуществление обратной засыпки вручную минеральными мягкими грунтами /разработанный класс IV/ | м3: | 50 | 1,721 | 86.06: |
| 1.1.15: | 1-1637 | Осуществление обратной засыпки минеральным грунтом бульдозером /разработанный класс III/ | м3: | 4537,0 | 0,064 | 289,36 |
| 1.1.16: | 1-1638 | Осуществление обратной засыпки минеральным грунтом бульдозером /разработанный класс IV/ | м3: | 903.0: | 0,073 | 65,60 |
| 1.1.17: | 1-1171 | Уплотнение засыпки катком 6 т за два прохода по одной гусенице | м3: | 5440,0 | 0,082 | 445,74 |
| 1.1.18: | 1-538 | Выравнивание лишнего грунта на свалке бульдозерами на высоту до 10 м. | м3: | 1624.0: | 0,095 | 154,33 |
|  |  | Вот и все в соответствии с землистый работ |  |  |  | 16385,46 |
|  |  | Трубы , трубопроводная арматура |  |  |  |  |
| 1.1.19: | 22-122 | Труба полиэтиленовая D200мм, ПЭ100, PN10, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 448,0: | 12.808 | 5738.01 |
| 1.1.20: | 22-121 | Труба полиэтиленовая D160мм, ПЭ100, PN10, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 40,0: | 8.344 | 333,74 |
| 1.1.21: | 22-119 | Труба полиэтиленовая D110мм, ПЭ100, PN10, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 300,0 | 3,743 | 1122,95 |
| 1.1.22: | 22-119 | Труба полиэтиленовая D90мм, ПЭ100, PN10, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 1690,0 | 2.524 | 4265,49 |
| 1.1.23: | 22-118 | Труба полиэтиленовая D75мм, ПЭ100, PN10, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 1767,0 | 1.931: | 3412,85 |
| 1.1.24: | 22-118 | Труба полиэтиленовая D63мм, ПЭ100, PN10, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 1414.0: | 1,339 | 1893,63 |
| 1.1.25: | 22-117 | Труба полиэтиленовая D50мм, ПЭ100, PN10, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 531,0: | 1.196 | 634,90 |
| 1.1.26: | 22-365 | Уголок полиэтиленовый OD200мм, a=60 0 , PN10, цена поставки, монтаж | шт. | 1.0: | 28.084 | 28.08: |
| 1.1.27: | 22-365 | Уголок полиэтиленовый OD200мм, a= 30 0 , PN10, цена поставки, монтаж | шт. | 1.0: | 23,783 | 23.78: |
| 1.1.28: | 22-365 | Уголок полиэтиленовый ОД110мм, а=30 0 , PN10, цена поставки, монтаж | шт. | 6.0: | 6.132: | 36,79: |
| 1.1.29: | 22-365 | Уголок полиэтиленовый ОД110мм, а=450 , PN10, цена, поставка, монтаж | шт. | 4.0: | 6.132: | 24.53: |
| 1.1.30: | 22-365 | Уголок полиэтиленовый OD110мм, a=90 0 , PN10, цена поставки, монтаж | шт. | 1.0: | 6.132: | 6:13 |
| 1.1.31: | 22-365 | Уголок полиэтиленовый OD90мм, a=90 0 , PN10, цена поставки, монтаж | шт. | 2.0: | 4.805 | 9:61 утра |
| 1.1.32: | 22-365 | Отвод полиэтиленовый OD90мм, a=30 0 , PN10, цена поставки, монтаж | шт. | 1.0: | 4.748 | 4:75 утра |
| 1.1.33: | 22-365 | Колено полиэтиленовое OD75мм, a=90 0 , PN10, цена поставки, монтаж | шт. | 1.0: | 4.214 | 4:21 утра |
| 1.1.34: | 22-367 | Полиэтилен четырехсторонний проходной OD110/110мм, PN10, цена, поставка, монтаж | шт. | 3.0: | 12,678 | 38.03: |
| 1.1.35: | 22-367 | Полиэтилен четырехсторонний проходной OD75/75мм, PN10, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 3.0: | 7.080: | 21.24: |
| 1.1.36: | 22-366 | Полиэтилен трехходовой OD200/200мм, PN10, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 1.0: | 39.412 | 39.41: |
| 1.1.37: | 22-366 | Полиэтилен трехходовой ОД160/160мм, PN10, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 1.0: | 25,762 | 25.76: |
| 1.1.38: | 22-366 | Полиэтилен трехпроходной OD160/125мм, PN10, стоимость доставки, монтаж | шт. | 1.0: | 28.505 | 28.51: |
| 1.1.39: | 22-366 | Полиэтилен трехходовой ОД125/125мм, PN10, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 2.0: | 11.568 | 23.14: |
| 1.1.40: | 22-366 | Полиэтилен трехходовой ОД110/110мм, PN10, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 1.0: | 9.495 | 9:49 утра |
| 1.1.41: | 22-366 | Полиэтилен трехпроходной ОД125/50мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 1.0: | 13.234 | 13.23 |
| 1.1.42: | 22-366 | Полиэтилен трехходовой OD75/75мм, PN10, стоимость доставки, монтаж | шт. | 1.0: | 5.296 | 5:30 |
| 1.1.43: | 22-365 | Пробка полиэтиленовая ОД63мм, PN10, стоимость поставки, установка | шт. | 6.0: | 2.243 | 13:46 |
| 1.1.44: | 22-365 | Пробка полиэтиленовая ОД50мм, PN10, стоимость поставки, установка | шт. | 2.0: | 2.093 | 4:19 |
| 1.1.45: | 22-365 | Проход полиэтиленовый OD200/160мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 1.0: | 13.812 | 13.81 |
| 1.1.46: | 22-365 | Проход полиэтиленовый OD200/110мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 1.0: | 12,688 | 12:69 |
| 1.1.47: | 22-365 | Проход полиэтиленовый ОД160/110мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 1.0: | 9,761 | 9:76 утра |
| 1.1.48: | 22-365 | Проход полиэтиленовый ОД160/90мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 1.0: | 7.578 | 7:58 утра |
| 1.1.49: | 22-365 | Проход полиэтиленовый ОД125/110мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 2.0: | 5.085 | 10:17 |
| 1.1.50: | 22-365 | Проход полиэтиленовый ОД125/75мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 1.0: | 4,636 | 4.64: |
| 1.1.51: | 22-365 | Проход полиэтиленовый ОД110/75мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 7.0: | 4.412 | 30.88: |
| 1.1.52: | 22-365 | Проход полиэтиленовый ОД110/63мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 1.0: | 3.900 | 3:90 |
| 1.1.53: | 22-365 | Проход полиэтиленовый ОД75/63мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 3.0: | 2,841 | 8:52 утра |
| 1.1.54: | 22-365 | Проход полиэтиленовый OD75/50мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 1.0: | 2,841 | 2,84: |
| 1.1.55: | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /трубка-фланец/, со стальным свободным фланцем OD160/DN150мм, с резиновой прокладкой, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 2.0: | 15.992 | 31.98: |
| 1.1.56: | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /труба-фланец/, со стальным свободным фланцем ОД125/ДН125мм, с резиновой прокладкой, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 2.0: | 10,694 | 21.39: |
| 1.1.57: | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /труба-фланец/, со свободным фланцем стальным О110/Ду110мм, с резиновой прокладкой, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 8.0: | 9.074: | 72,59: |
| 1.1.58: | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /труба-фланец/, со свободным фланцем стальным ОН90/Ду80мм, с резиновой прокладкой, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 2.0: | 8.014: | 16.03 |
| 1.1.59: | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /трубка-фланец/, со свободным фланцем стальным ОН63/Ду50мм, с резиновой прокладкой, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 2.0: | 5.957 | 11.91: |
| 1.1.60: | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /труба-фланец/, со свободным фланцем стальным OD75/DN65мм, с резиновой прокладкой, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 16,0: | 7.017: | 112,27: |
| 1.1.61: | 22-71: | Корпус стальной трубы Ø325х4мм, стоимость, доставка и монтаж | м: | 2.2: | 30,893 | 67,96 |
| 1.1.62: | 22-70: | Корпус стальной трубы Ø273х4мм, стоимость, доставка и монтаж | м: | 25.7: | 29.529 | 758,89 |
| 1.1.63: | 22-395, ООО «ФАЭРМЕН» | Гидран пожарный подземной установки Ø125мм, H=1,0м, с подставкой Py=1,0МПа, 65кг, цена, поставка и монтаж | Новости | 1.0: | 155,87 | 155,87 |
| 1.1.64: | 22-372 | Задвижка шиберная Ду150мм, Ру=1,0 МПа, стоимость поставки и монтажа | шт. | 1.0: | 81,385 | 81,39: |
| 1.1.65: | 22-371 | Задвижка шиберная Ду125мм, Ру=1,0 МПа, стоимость поставки и монтажа | шт. | 1.0: | 55.020 | 55.02: |
| 1.1.66: | 22-370 | Задвижка Ду100мм, Ру=1,0 МПа, стоимость поставки и монтажа | шт. | 4.0: | 43.144 | 172,58 |
| 1.1.67: | 22-369 | Задвижка Ду80мм, Ру=1,0 МПа, стоимость поставки и монтажа | шт. | 1.0: | 38.085 | 38.09: |
| 1.1.68: | 22-368 | Задвижка Ду65мм, Ру=1,0 МПа, стоимость поставки и монтажа | шт. | 8.0: | 33.055 | 264,44 |
| 1.1.69: | 22-317 | Мойка полиэтиленового трубопровода Р200мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, доставку | км | 0,448 | 189.030 | 84,69 |
| 1.1.70: | 22-316 | Мойка полиэтиленового трубопровода Р160мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, доставку | км | 0,040 | 151,783 | 6:07 утра |
| 1.1.71: | 22-314 | Мойка трубопровода из полиэтилена Р90-110мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, поставку | км | 1.990 | 112,361 | 223,60 |
| 1.1.72: | 22-313 | Мойка полиэтиленового трубопровода Р75мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, доставку | км | 1,767 | 104.059 | 183,87 |
| 1.1.73: | 22-312 | Мойка трубопровода из полиэтилена 50-65 мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, поставку | км | 1,945 | 98.248 | 191.09: |
|  |  | Вот и все в соответствии с труб , трубопроводной арматуры |  |  |  | 20415.74 |
|  |  | Бетонные работы |  |  |  |  |
| 1.1.74: | 22-446 | Монтаж скважин D1000, H=1500мм и D1500мм, H=1500мм э.б. монтаж элементов, включая монтаж подготовительного слоя, ямы, лестницы | м3: | 19.090: | 54,512 | 1040,64 |
| 1.1.75: | Поставить в известность | Дорога э.б. стоимость и поставка плит кровли 1,5х1,5х0,22, с чугунным молотком /при расходе бетона 0,85м3, при расходе арматуры 101,3кг/ | шт. | 4:00 | 155,818 | 623,27 |
| 1.1.76: | рынок | Плита перекрытия сборная железобетонная КЦД-15 с арматурой 32,7 кг, стоимость Vбет=0,38 м3, поставка | шт. | 4.0: | 62,527 | 250.11: |
| 1.1.77: | рынок | Кольцо стеновое сборное железобетонное КЦ-15-6 с арматурой 7,2кг, стоимость Vбет=0,27м3, поставка | шт. | 4.0: | 44,427 | 177,71 |
| 1.1.78: | рынок | КЦ-15-9 сборное железобетонное стеновое кольцо с арматурой 10,7кг, значение Vбет=0,4м3, поставка | шт. | 4.0: | 65,818 | 263,27 |
| 1.1.79: | Поставить в известность | Дорога э.б. стоимость и поставка плит кровли 1,2х1,2х0,22, с чугунным молотком /при стоимости 0,39 м3 бетона, при стоимости 87,93 кг арматуры/ | шт. | 9.00 | 122,992 | 1106,93 |
| 1.1.80: | рынок | Плита перекрытия сборная железобетонная КЦД-10 с арматурой 14,4 кг, стоимость Vбет=0,18 м3, поставка | шт. | 9:00 утра | 29,618 | 266,56 |
| 1.1.81: | рынок | Кольцо стеновое сборное железобетонное КЦ-10-6 с арматурой 6,4кг, значение Vбет=0,16м3, поставка | шт. | 9:00 утра | 26.327 | 236,94 |
| 1.1.82: | рынок | Кольцо стеновое сборное железобетонное КЦ-10-9 с арматурой 8,2 кг, значение Vбет=0,24 м3, поставка | шт. | 9:00 утра | 39.491 | 355,41 |
| 1.1.83: | Поставить в известность | Цементно-песчаный раствор, стоимость, поставка | м3: | 0,130 | 48,466 | 6:30 |
| 1.1.84: | Поставить в известность | Подготовительный слой гравия толщиной 10 см, стоимость, доставка | м3: | 3.340 | 7.105: | 23.73: |
| 1.1.85: | поставить в известность | Металлическая лестница П16 из арматуры АIII класса, стоимость, поставка | т: | 0,228 | 396.401 | 90,28: |
| 1.1.86: | 7-291 | Сейсмостойкий крепеж металлический, пластина стальная 6мм, стоимость, поставка, монтаж | т: | 0,0377 | 689,904 | 26.01: |
| 1.1.87: | 6-30: | Создание монолитных бетонных опор класса В15, включая стоимость материалов, поставку | м3: | 0,480 | 70.144 | 33,67: |
|  |  | Вот и все в соответствии с конкретный работ |  |  |  | 4500,84 |
|  |  | Изоляционные работы |  |  |  |  |
| 1.1.88: | 22-132 | Обычная гидроизоляция стальной трубы Р325мм, включая стоимость материалов, доставку | м: | 2.2: | 3.194: | 7:03 утра |
| 1.1.89: | 22-131 | Обычная гидроизоляция стальной трубы Р273мм, включая стоимость материалов, доставку | м: | 25.7: | 2,759 | 70,91: |
|  |  | Вот и все в соответствии с изолятор работ |  |  |  | 77,93 |
|  |  | Только раздел 1.1 |  |  |  | 41379,98 |
|  |  | 1.2 Домашние подключения |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1.2.1: | поставить в известность | Резка асфальтобетона пилой | м: | 2000,0 | 0,131 | 262,11 |
| 1.2.2 | 27-33: | Снос асфальтобетонного покрытия ручным отбойным молотком | м 3 : | 3.0: | 5.841 | 17.52: |
| 1.2.3 | 1-1589 | Снос асфальтобетонного покрытия с погрузкой экскаватора | м 3 : | 97,0: | 1.180 | 114,51: |
| 1.2.4: | Ориентировочные цены на погрузочные работы стр29 | Самосвал для сноса асфальтобетона | т: | 6.300 | 0,760 | 4,79: |
| 1.2.5: | средняя рыночная стоимость 1т/км 150 драм | Вывоз мягких отходов на полигон на расстояние до 1 км. | т: | 210,0: | 0,131 | 27.52: |
| 1.2.6: | среднерыночная стоимость 1т/км 100 драм | Вывоз сложенных отходов самосвалами на полигон на оставшиеся 2 км. | т: | 210,0: | 0,262 | 55.04: |
| 1.2.7: | 27-44: | Создание гравийного основания толщиной 12 см, включая стоимость материалов, поставку | м 2 | 500,0 | 1,467 | 733,35 |
| 1.2.8: | 27-164-1, высота=+1см | Крупное зерно толщиной 5 см. выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, включая стоимость материалов, поставку | м 2 | 500,0 | 4,787 | 2393,62 |
| 1.2.9: | 27-164-2 | Мелкое зерно толщиной 3 см. выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, включая стоимость материалов, поставку | м 2 | 500,0 | 3.111: | 1555,54 |
| 1.2.10: | 1-1545 | Обработка почвы в местообитаниях III класса методом боковой засыпки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 700,0 | 0,518 | 362,62 |
| 1.2.11: | 1-961 | Ручная обработка почвы III класса с боковой засыпкой. | м3: | 80: | 3.369 | 269,52 |
| 1.2.12: | 1-961, техн. Деталь п.3-67 k=1,2 | Ручная обработка почвы III класса с боковой засыпкой | м3: | 20:00 | 4.043 | 80,86 |
| 1.2.13: | 1-1546 | Обработка почвы в местообитаниях класса IV путем боковой засыпки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 400,0 | 0,714 | 285,75 |
| 1.2.14: | 1-962 | Ручная обработка почв IV класса с боковой засыпкой. | м3: | 50 | 5.942 | 297.09 |
| 1.2.15: | 1-1547 | Обработка почвы в местообитаниях V класса путем засыпки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 48,0: | 0,898 | 43.11: |
| 1.2.16: | 1-1589 | Обработка почвы в местообитаниях V класса путем погрузки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 102,0: | 1.180 | 120,41: |
| 1.2.17: | средняя рыночная стоимость 1т/км 150 драм | Сброс поднятого грунта на свалку на расстояние до 1 км. | т: | 224,4: | 0,131 | 29.41: |
| 1.2.18: | средняя рыночная стоимость 1т/км 100 драм | Сброс поднятого грунта на полигон на оставшихся 2 км. | т: | 224,4: | 0,262 | 58,82: |
| 1.2.19: | 23-1: | Выполнение подготовительного слоя трубы из песка толщиной 10 см, включая стоимость материалов, поставку. | м3: | 150: | 6,839 | 1025,91 |
| 1.2.20: | 1-967 к=0,6, | Выполнение защитного слоя из ручного песка, включая стоимость материалов, доставку | м3: | 300 | 4.502 | 1350,68 |
| 1.2.21: | 1-968 | Осуществление обратной засыпки вручную минеральными мягкими грунтами /разработанный класс III/ | м3: | 100 | 1.409: | 140,89 |
| 1.2.22: | 1-1637 | Осуществление обратной засыпки минеральным грунтом бульдозером /разработанный класс III/ | м3: | 700,0 | 0,064 | 44,64: |
| 1.2.23: | 1-1638 | Осуществление обратной засыпки минеральным грунтом бульдозером /разработанный класс IV-V/ | м3: | 498,0 | 0,073 | 36.18: |
| 1.2.24: | 1-1171 | Уплотнение засыпки катком 6 т за два прохода по одной гусенице | м3: | 1198,0 | 0,082 | 98,16: |
| 1.2.25: | 1-538 | Выравнивание лишнего грунта и асфальтобетонных отходов на полигоне бульдозерами на высоту до 10м. | м3: | 202.0: | 0,095 | 19:20 |
|  |  | Вот и все в соответствии с землистый работ |  |  |  | 9427.24 |
|  |  | Трубы, трубопроводная арматура |  |  |  |  |
| 1.2.26: | 22-117 | Труба полиэтиленовая D25мм, ПЭ100, PN16, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 3000,0 | 0,718 | 2154,78 |
| 1.2.27: | 22-117 | Труба полиэтиленовая D25мм, ПЭ100, PN16, с теплоизоляцией, цена предложения, проверка монтажа | м: | 300,0 | 1.211: | 363,24 |
| 1.2.28: | 22-312 | Мойка полиэтиленового трубопровода Р25мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, доставку | км | 3.300 | 98.248 | 324,22 |
| 1.2.29: | 22-368, применимо k=0,5 | Ленточное соединение полиэтиленовое Д160х25, PN10, стоимость поставки, монтажа. | шт. | 50,0 | 6.181: | 309.06: |
| 1.2.30: | 22-368, применимо k=0,5 | Ленточное соединение полиэтиленовое Д125х25, PN10, стоимость поставки, монтажа. | шт. | 30,0: | 3,937 | 118.12: |
| 1.2.31: | 22-368, применимо k=0,5 | Ленточное соединение полиэтиленовое Д110х25, PN10, стоимость поставки, монтажа. | шт. | 170,0 | 3.324 | 565,11 |
| 1.2.32: | 22-368, применимо k=0,5 | Ленточное соединение полиэтиленовое Д90х25, PN10, стоимость поставки, монтажа. | шт. | 20,0: | 3.003: | 60.05: |
| 1.2.33: | 22-368, применимо k=0,5 | Ленточное соединение полиэтиленовое D75х25, PN10, стоимость поставки, монтажа. | шт. | 170,0 | 2.442 | 415.07: |
| 1.2.34: | 22-368, применимо k=0,5 | Ленточное соединение полиэтиленовое Д63х25, PN10, стоимость поставки, монтажа. | шт. | 100,0 | 2.121: | 212,15: |
| 1.2.35: | 22-365 | Полиэтиленовый проход OD50/25мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 60,0 | 2,841 | 170,47: |
| 1.2.36: | 16-199 | Монтаж гидрометрической ступицы d20мм. | шт. | 600,0 | 11.930: | 7157,77 |
| 1.2.37: | поставить в известность | Счетчик воды д20мм, стоимость и доставка | шт. | 600,0 | 11:29 | 6774,21 |
| 1.2.38: | поставить в известность | Бронзовая муфта 3/4" с двусторонней резьбой /Ниппель/ стоимость, поставка | шт. | 600,0 | 0,727 | 436,19 |
| 1.2.39: | поставить в известность | Клапан латунный д20мм стоимость, поставка | шт. | 600,0 | 2.034: | 1220,62 |
| 1.2.40: | 18-212 | Фильтр д20мм цена, поставка, установка | шт. | 600,0 | 5.523 | 3313,71 |
| 1.2.41: | 16-154 применимо, k=0,3 | Муфта гибкая для соединения ПЭ/стальных и чугунных труб d20мм, цена поставки и монтажа | шт. | 600,0 | 1.123 | 674,05 |
| 1.2.42: | 19-44, к=0,13 | Соединение полимерное стержневое D25x3/4"мм, стоимость доставки, монтажа. | шт. | 600,0 | 0,751 | 450,36 |
| 1.2.43: | рынок | Колодец сборный элобетонный 0,72х0,72х0,6м со стальной крышкой, клапаном, для разветвления ареометра, стоимость, поставка и монтаж | шт. | 600,0 | 37.396 | 22437,79 |
|  |  | Вот и все в соответствии с труб , трубопроводной арматуры |  |  |  | 47156,95 |
|  |  | Всего 1,2 раздела |  |  |  | 56584.19 |
|  |  | Вот и все согласно 1 _ отделение |  |  |  | 97964.17 |
|  |  | 2. Участок-2, Строительство водопровода питьевой воды Гохт. |  |  |  |  |
|  |  | Проектируемые водопроводы распределительной сети W1-W4 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 2.1: | поставить в известность | Резка асфальтобетона пилой | м: | 3320.0: | 0,131 | 435,10 |
| 2.2: | 27-33: | Снос асфальтобетонного покрытия ручным отбойным молотком | м 3 : | 11.0: | 5.841 | 64.14: |
| 2.3: | 1-1589 | Снос асфальтобетонного покрытия с погрузкой экскаватора | м 3 : | 355,0: | 1.180 | 419,10 |
| 2.4: | Ориентировочные цены на погрузочные работы стр29 | Самосвал для сноса асфальтобетона | т: | 23.058: | 0,760 | 17:53 |
| 2,5: | средняя рыночная стоимость 1т/км 150 драм | Вывоз мягких отходов на полигон на расстояние до 1 км. | т: | 768,6: | 0,131 | 100,73 |
| 2.6: | среднерыночная стоимость 1т/км 100 драм | Вывоз сложенных отходов самосвалами на полигон на оставшиеся 2 км. | т: | 768,6: | 0,262 | 201,46 |
| 2.7: | 27-44: | Создание гравийного основания толщиной 12 см, включая стоимость материалов, поставку | м 2 | 1833,3 | 1,467 | 2688,93 |
| 2.8: | 27-164-1, высота=+1см | Крупное зерно толщиной 5 см. выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, включая стоимость материалов, поставку | м 2 | 1830,0 | 4,787 | 8760,66 |
| 2.9: | 27-164-2 | Мелкое зерно толщиной 3 см. выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, включая стоимость материалов, поставку | м 2 | 1830,0 | 3.111: | 5693,27 |
| 2:10 ночи | 1-1545 | Обработка почвы в местообитаниях III класса методом боковой засыпки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 1210.0: | 0,518 | 626,82 |
| 2.11: | 1-961 | Ручная обработка почвы III класса с боковой засыпкой. | м3: | 50 | 3.369 | 168,45 |
| 2.12: | 1-961, техн. Деталь п.3-67 k=1,2 | Ручная обработка почвы III класса с боковой засыпкой | м3: | 8 часов | 4.043 | 22:34 |
| 2.13: | 1-1546 | Обработка почвы в местообитаниях класса IV путем боковой засыпки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 611,0: | 0,714 | 436,49 |
| 2.14: | 1-962 | Ручная обработка почвы IV класса с боковой засыпкой | м3: | 30:00 | 5.942 | 178,25 |
| 2:15 ночи | 1-962, техн. Деталь п.3-67 k=1,2 | Ручная обработка почвы IV класса с боковой засыпкой | м3: | 2: | 7.130: | 14:26 |
| 2:16 утра | 1-1589 | Обработка почвы в местообитаниях V класса путем погрузки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 845.0: | 1.180 | 997,51 |
| 2:17 | рынок | Механическое уплотнение природных грунтов VI класса /гидромолотом/, /наполнитель 17%/ | м3: | 99,6: | 6.553 | 652,65 |
| 2:18 | 1-1590 | Обработка почвы в биотопах VI класса путем погрузки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 120,0: | 1,414 | 169,67 |
| 2:19 | средняя рыночная стоимость 1т/км 150 драм | Сброс поднятого грунта на свалку на расстояние до 1 км. | т: | 2147.0 | 0,131 | 281,37 |
| 2.20 ночи | среднерыночная стоимость 1т/км 100 драм | Сброс поднятого грунта на полигон на оставшихся 2 км. | т: | 2147.0 | 0,262 | 562,75 |
| 2:21 утра | 23-1: | Выполнение подготовительного слоя трубы из песка толщиной 10 см, включая стоимость материалов, поставку. | м3: | 220: | 6,839 | 1504,67 |
| 2.22: | 1-967 к=0,6, | Выполнение защитного слоя из ручного песка, включая стоимость материалов, доставку | м3: | 663: | 4.502 | 2984,99 |
| 2:23 утра | 1-968 | Осуществление обратной засыпки вручную минеральными мягкими грунтами /разработанный класс III/ | м3: | 58: | 1.409: | 81,71: |
| 2:24 утра | 1-1637 | Осуществление обратной засыпки минеральным грунтом бульдозером /разработанный класс III/ | м3: | 1210.0: | 0,064 | 77.17: |
| 2:25 ночи | 1-1638 | Осуществление обратной засыпки минеральным грунтом бульдозером /разработанный класс IV/ | м3: | 643.0: | 0,073 | 46,71: |
| 2:26 утра | 1-1171 | Уплотнение засыпки катком 6 т за два прохода по одной гусенице | м3: | 1853,0 | 0,082 | 151,83 |
| 2:27 утра | 1-538 | Выравнивание лишнего грунта на свалке бульдозерами на высоту до 10 м. | м3: | 1331.0: | 0,095 | 126,49: |
|  |  | Вот и все в соответствии с землистый работ |  |  |  | 27475.05 |
|  |  | Трубы , трубопроводная арматура |  |  |  |  |
| 2:28 утра | 22-121 | Труба полиэтиленовая D160мм, ПЭ100, PN12, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 615,0: | 9,969 | 6131.08 |
| 2:29 утра | 22-120: | Труба полиэтиленовая D125мм, ПЭ100, PN10, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 2310,0 | 4,787 | 11057,52 |
| 2:30 ночи | 22-119 | Труба полиэтиленовая D110мм, ПЭ100, PN12, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 4.0: | 5.115: | 20:46 |
| 2.31 утра | 22-119 | Труба полиэтиленовая D110мм, ПЭ100, PN10, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 13.0: | 3,743 | 48,66: |
| 2.32 утра | 22-119 | Труба полиэтиленовая D90мм, ПЭ100, PN10, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 510,0: | 2.524 | 1287,22 |
| 2.33 утра | 22-118 | Труба полиэтиленовая D75мм, ПЭ100, PN12 цена, поставка, испытание при монтаже | м: | 2.0: | 2,616 | 5:23 утра |
| 2:34 утра | 22-118 | Труба полиэтиленовая D63мм, ПЭ100, PN12, цена, поставка, монтаж, испытание | м: | 15,0: | 1,971 | 29.56: |
| 2.35 утра | 22-117 | Труба полиэтиленовая D32мм, ПЭ100, PN12, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 4.0: | 0,827 | 3:31 утра |
| 2:36 утра | 22-117 | Труба полиэтиленовая D25мм, ПЭ100, PN12, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 292,0: | 0,666 | 194,56 |
| 2.37 утра | 22-365 | Уголок полиэтиленовый OD160мм, a=30 0 , PN12, цена поставки, монтаж | шт. | 1.0: | 20.275 | 20:28 |
| 2.38 утра | 22-365 | Уголок полиэтиленовый ОД160мм, а=450 , PN10, цена поставки, монтаж | шт. | 1.0: | 20.275 | 20:28 |
| 2.39 утра | 22-365 | Уголок полиэтиленовый OD160мм, a=90 0 , PN10, цена поставки, монтаж | шт. | 1.0: | 20.417 | 20.42: |
| 2.40 утра | 22-366 | Полиэтилен трехходовой ОД160/160мм, PN10, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 1.0: | 25,762 | 25.76: |
| 2:41 утра | 22-366 | Полиэтилен трехходовой ОД125/125мм, PN10, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 1.0: | 11.568 | 11:57 утра |
| 2:42 утра | 22-366 | Полиэтилен трехпроходной ОД160/75мм, PN12, стоимость поставки, монтажа | шт. | 2.0: | 21.960 | 43,92: |
| 2.43 утра | 22-366 | Полиэтилен трехпроходной OD160/63мм, PN12, стоимость поставки, монтаж | шт. | 7.0: | 21.960 | 153,72 |
| 2:44 утра | 22-366 | Полиэтилен трехпроходной ОД125/75мм, PN10, стоимость доставки, монтаж | шт. | 2.0: | 13.234 | 26.47: |
| 2:45 утра | 22-366 | Фитинг полиэтиленовый трехходовой OD125/63мм, PN10, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 9:00 утра | 13.234 | 119.11: |
| 2:46 утра | 22-366 | Полиэтилен трёхходовой OD110/63мм, PN12, стоимость поставки, монтаж. | шт. | 3.0: | 15.202 | 45,61: |
| 2:47 утра | 22-366 | Полиэтилен трехходовой ОД110/63мм, ПН0, стоимость поставки, монтаж | шт. | 10.0: | 11.302 | 113.02: |
| 2:48 утра | 22-366 | Полиэтилен трехпроходной ОД90/63мм, PN10, стоимость доставки, монтаж | шт. | 4.0: | 8.298 | 33.19: |
| 2.49 утра | 22-366 | Полиэтилен трехходовой ОД90/32мм, PN10, стоимость поставки, монтаж | шт. | 2.0: | 8.248 | 16:50 |
| 2.50 утра | 22-365 | Пробка полиэтиленовая О110мм, PN12, стоимость поставки, установка | шт. | 6.0: | 3.915 | 23.49: |
| 2:51 утра | 22-365 | Пробка полиэтиленовая ОД110мм, PN10, стоимость поставки, установка | шт. | 16,0: | 3.290 | 52,64: |
| 2:52 утра | 22-365 | Пробка полиэтиленовая ОД90мм, PN10, стоимость доставки, установка | шт. | 1.0: | 3.155 | 3:16 утра |
| 2.53 утра | 22-365 | Полиэтиленовый проход ОД125/63мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 1.0: | 4.337 | 4:34 утра |
| 2:54 утра | 22-365 | Проход полиэтиленовый ОД160/63мм, PN10, стоимость поставки, монтажа | шт. | 3.0: | 7.578 | 22.73: |
| 2:55 утра | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /трубка-фланец/, со стальным свободным фланцем OD160/DN150мм, PN10, с резиновой прокладкой, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 4.0: | 15.992 | 63,97: |
| 2:56 утра | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /трубка-фланец/, со стальным свободным фланцем OD75/DN65мм, PN12, с резиновой прокладкой, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 8.0: | 7.167: | 57.33: |
| 2.57 утра | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /трубка-фланец/, со свободным фланцем стальным ОН63/Ду50мм, PN12, с резиновой прокладкой, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 14,0: | 6.057: | 84,80 |
| 2.58 утра | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /трубка-фланец/, со стальным свободным фланцем ОН63/Ду50мм, PN10, с резиновой прокладкой, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 38,0: | 5.957 | 226,38 |
| 2.59 утра | 22-368, применимо k=0,5 | Ленточное соединение полиэтиленовое Д110х25, PN12, стоимость поставки, монтажа. | шт. | 36,0: | 4.276 | 153,92 |
| 2.60 утра | 22-368, применимо k=0,5 | Ленточное соединение полиэтиленовое Д110х25, PN10, стоимость поставки, монтажа. | шт. | 110,0: | 3.324 | 365,66 |
| 2.61: | 19-44, к=0,13 | Полимерное соединение «папа» или «мама» D32/25мм, PN10, стоимость доставки, установка. | шт. | 6.0: | 0,937 | 5.62: |
| 2,62: | 19-44, к=0,13 | Полимерное соединение «папа» или «мама» D25/20мм, PN12, цена, поставка, монтаж. | шт. | 72,0: | 0,962 | 69,23: |
| 2.63: | 19-44, к=0,13 | Полимерное соединение «папа» или «мама» D25/20мм, PN10, цена, поставка, монтаж. | шт. | 220,0: | 0,812 | 178,63 |
| 2,64: | 16-134 | Кран шаровой металлический Ø25мм, P=1,0МПа, стоимость, поставка и монтаж | шт. | 2.0: | 8.301: | 16:60 |
| 2:65 утра | 16-134 | Кран шаровой металлический Ø20мм, P=1,2МПа, стоимость, поставка и монтаж | шт. | 36,0: | 6.368 | 229,25 |
| 2,66: | 16-134 | Кран шаровой металлический Ø20мм, P=1,0МПа, стоимость, поставка и монтаж | шт. | 110,0: | 5.554 | 610,97 |
| 2,67: | 22-365, к=0,5, 22-400 к=0,3 | НС: соединение OD160/150 мм ,/ полиэтилен / сталь /PN10, цена поставка , монтаж | шт. | 1.0: | 53,268 | 53.27: |
| 2,68: | 22-365, к=0,5, 22-399 к=0,3 | НС: соединение OD125/125 мм ,/ полиэтилен / сталь /PN10, цена поставка , монтаж | шт. | 2.0: | 35.310 | 70,62: |
| 2,69: | 22-365, к=0,5, 22-398 к=0,3 | НС: соединение OD90/80 мм ,/ полиэтилен / сталь /PN10, цена поставка , монтаж | шт. | 1.0: | 32,565 | 32.57: |
| 2.70 утра | 22-365, к=0,5, 22-397 к=0,3 | НС: соединение OD75/65 мм ,/ полиэтилен / сталь /PN10, цена поставка , монтаж | шт. | 3.0: | 18.164 | 54.49: |
| 2.71: | 22-365, к=0,5, 22-397 к=0,3 | НС: соединение OD63/50 мм ,/ полиэтилен / сталь /PN10, цена поставка , монтаж | шт. | 12:00 | 8.620: | 103,44: |
| 2,72: | 22-71: | Корпус стальной трубы Ø325х4мм, стоимость, доставка и монтаж | м: | 1.4: | 30,893 | 43.25: |
| 2.73: | 22-70: | Корпус стальной трубы Ø273х4мм, стоимость, доставка и монтаж | м: | 3.0: | 29.529 | 88,59: |
| 2,74: | 22-372 | Задвижка шиберная Ду150мм, Ру=1,0 МПа, стоимость поставки и монтажа | шт. | 2.0: | 81,385 | 162,77 |
| 2.75 утра | 22-368 | Задвижка DN65мм, Ру=1,6 МПа, стоимость поставки и монтажа | шт. | 4.0: | 39,288 | 157,15 |
| 2,76: | 22-368 | Задвижка шиберная Ду50мм, Ру=1,6 МПа, стоимость поставки и монтажа | шт. | 7.0: | 33.304 | 233,13 |
| 2,77: | 22-368 | Задвижка DN50мм, Py=1,0 МПа, стоимость поставки и монтажа | шт. | 19,0: | 31,597 | 600,34 |
| 2,78: | 22-316 | Мойка полиэтиленового трубопровода Р160мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, доставку | км | 0,615 | 151,783 | 93,35: |
| 2,79: | 22-315 | Мойка полиэтиленового трубопровода Р125мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, доставку | км | 2.310 | 137,647 | 317,97 |
| 2:80 утра | 22-314 | Мойка трубопровода из полиэтилена Р90-110мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, поставку | км | 0,527 | 112,361 | 59.21: |
| 2,81: | 22-313 | Мойка полиэтиленового трубопровода Р75мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, доставку | км | 0,002 | 104.059 | 0,21: |
| 2,82: | 22-312 | Мойка полиэтиленового трубопровода Р65мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, доставку | км | 0,015 | 98.248 | 1:47 утра |
| 2.83: | 22-312 | Мойка полиэтиленового трубопровода Р25-32мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, доставку | км | 0,296 | 98.248 | 29.08: |
|  |  | Вот и все в соответствии с труб , трубопроводной арматуры |  |  |  | 23697.04 |
|  |  | Бетонные работы |  |  |  |  |
| 2,84: | 22-446 | Колодцы D1000, H=1500мм, D1500мм, H=1500мм и D2000мм, H=1500мм в сборе e.b. монтаж элементов, включая монтаж подготовительного слоя, ямы, ступеней | м3: | 38.520 | 54,512 | 2099,82 |
| 2:85 утра | ООО «Универсал» | Дорога э.б. стоимость и поставка плит перекрытия Ø2300мм, с чугуном /расход бетона 0,99м3, расход арматуры 113,1кг/ | шт. | 2.00 ночи | 290.195 | 580,39 |
| 2,86: | рынок | Плита перекрытия сборная железобетонная КЦД-20 с расходом арматуры 126,9кг/м3, Vбет=0,59м3стоимость, поставка | шт. | 2.0: | 97.081 | 194,16 |
| 2,87: | рынок | Кольцо стеновое сборное железобетонное КЦ-20-6, расход арматуры 35,9кг/м3, стоимость Vбет=0,39м3, поставка | шт. | 2.0: | 64.172 | 128,34 |
| 2,88: | рынок | Кольцо стеновое сборное железобетонное КЦ-20-9, расход арматуры 35,4кг/м3, стоимость Vбет=0,59м3, поставка | шт. | 2.0: | 97.081 | 194,16 |
| 2,89: | Поставить в известность | Дорога э.б. стоимость и поставка плит кровли 1,5х1,5х0,22, с чугунным молотком /при расходе бетона 0,85м3, при расходе арматуры 101,3кг/ | шт. | 17.00 | 155,818 | 2648,91 |
| 2:90 | рынок | Плита перекрытия сборная железобетонная КЦД-15 с арматурой 32,7 кг, стоимость Vбет=0,38 м3, поставка | шт. | 17,0: | 62,527 | 1062,95 |
| 2.91: | рынок | Кольцо стеновое сборное железобетонное КЦ-15-6 с арматурой 7,2кг, стоимость Vбет=0,27м3, поставка | шт. | 17,0: | 44,427 | 755,26 |
| 2,92: | рынок | Кольцо стеновое сборное железобетонное КЦ-15-9 с арматурой 10,7кг, значение Vбет=0,4м3, поставка | шт. | 17,0: | 65,818 | 1118,90 |
| 2,93: | Поставить в известность | Дорога э.б. стоимость и поставка плит кровли 1,2х1,2х0,22, с чугунным молотком /при стоимости 0,39 м3 бетона, при стоимости 87,93 кг арматуры/ | шт. | 3:00 | 122,992 | 368,98 |
| 2,94: | рынок | Плита перекрытия сборная железобетонная КЦД-10 с арматурой 14,4 кг, стоимость Vбет=0,18 м3, поставка | шт. | 3.0: | 29,618 | 88,85 |
| 2,95: | рынок | Кольцо стеновое сборное железобетонное КЦ-10-6 с арматурой 6,4кг, значение Vбет=0,16м3, поставка | шт. | 3.0: | 26.327 | 78,98 |
| 2,96: | рынок | Кольцо стеновое сборное железобетонное КЦ-10-9 с арматурой 8,2 кг, значение Vбет=0,24 м3, поставка | шт. | 3.0: | 39.491 | 118,47: |
| 2,97: | Поставить в известность | Цементно-песчаный раствор, стоимость, поставка | м3: | 0,220 | 48,466 | 10:66 утра |
| 2,98: | Поставить в известность | Подготовительный слой гравия толщиной 10 см, цена, доставка | м3: | 9.440: | 7.105: | 67.07: |
| 2,99 | поставить в известность | Металлическая лестница П16 из арматуры АIII класса, стоимость, поставка | т: | 0,385 | 396.401 | 152,79 |
| 2.100 | 7-291 | Сейсмостойкий крепеж металлический, пластина стальная 6мм, стоимость, поставка, монтаж | т: | 0,0638 | 689,904 | 44.02: |
| 2.101: | 6-30: | Создание монолитных бетонных опор класса В15, включая стоимость материалов, поставку | м3: | 1.000 | 70.144 | 70.14: |
|  |  | Вот и все в соответствии с конкретный работ |  |  |  | 9782,86 |
|  |  | Изоляционные работы |  |  |  |  |
| 2.102: | 22-132 | Обычная гидроизоляция стальной трубы Р325мм, включая стоимость материалов, доставку | м: | 1.4: | 3.194: | 4:47 утра |
| 2.103: | 22-131 | Обычная гидроизоляция стальной трубы Р273мм, включая стоимость материалов, доставку | м: | 3.0: | 2,759 | 8:28 утра |
|  |  | Вот и все в соответствии с изолятор работ |  |  |  | 12:75 |
|  |  | Только согласно разделу 2 |  |  |  | 60967.71 |
|  |  | 3. Участок-3. Строительство Гегардского водопровода питьевой воды. |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 3.1: | 1-1545 | Обработка почвы в местообитаниях III класса методом боковой засыпки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 370,0 | 0,518 | 191,67 |
| 3.2: | 1-961 | Ручная обработка почвы III класса с боковой засыпкой. | м3: | 32:00 | 3.369 | 107,81 |
| 3.3: | 1-1546 | Обработка почвы в местообитаниях класса IV путем боковой засыпки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 247,0: | 0,714 | 176,45 |
| 3.4: | 1-962 | Ручная обработка почв IV класса с боковой засыпкой. | м3: | 21:00 | 5.942 | 124,78 |
| 3.5: | 1-1547 | Обработка почвы в местообитаниях V класса путем засыпки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 373,0: | 0,898 | 335.03 |
| 3.6: | 1-1589 | Обработка почвы в местообитаниях V класса путем погрузки экскаватором с созданием траншеи | м3: | 297,0: | 1.180 | 350,61 |
| 3.7: | средняя рыночная стоимость 1т/км 150 драм | Сброс поднятого грунта на свалку на расстояние до 1 км. | т: | 653,4: | 0,131 | 85,63: |
| 3.8: | среднерыночная стоимость 1т/км 100 драм | Сброс поднятого грунта на полигон на оставшихся 2 км. | т: | 653,4: | 0,262 | 171,26 |
| 3.9: | 23-1: | Выполнение подготовительного слоя трубы из песка толщиной 10 см, включая стоимость материалов, поставку. | м3: | 74: | 6,839 | 506,12 |
| 3:10 утра | 1-967 к=0,6, | Выполнение защитного слоя из ручного песка, включая стоимость материалов, доставку | м3: | 216: | 4.502 | 972,49 |
| 3.11: | 1-968 | Осуществление обратной засыпки вручную минеральными мягкими грунтами /разработка III класса/ | м3: | 32:00 | 1.409: | 45.08: |
| 3.12: | 1-969 | Осуществление обратной засыпки вручную минеральными мягкими грунтами /разработанный класс IV/ | м3: | 21:00 | 1,721 | 36.15: |
| 3.13: | 1-1637 | Осуществление обратной засыпки минеральным грунтом бульдозером /разработанный класс III/ | м3: | 370,0 | 0,064 | 23.60: |
| 3.14: | 1-1638 | Осуществление обратной засыпки минеральным грунтом бульдозером /разработанный класс IV-V/ | м3: | 620,0: | 0,073 | 45.04: |
| 3:15 утра | 1-1171 | Уплотнение засыпки катком 6 т за два прохода по одной гусенице | м3: | 990,0: | 0,082 | 81.12: |
| 3:16 утра | 1-538 | Выравнивание лишнего грунта на свалке бульдозерами на высоту до 10 м. | м3: | 297,0: | 0,095 | 28.22: |
|  |  | Вот и все в соответствии с землистый работ |  |  |  | 3281.05 |
|  |  | Трубы, трубопроводная арматура |  |  |  |  |
| 3:17 | 22-119 | Труба полиэтиленовая D90мм, ПЭ100, PN12, цена поставки, испытание при монтаже | м: | 1050,0 | 3,687 | 3871,64 |
| 3.18: | 22-365 | Прокладка полиэтиленовая /трубка-фланец/, со свободным фланцем стальным ОН90/Ду80мм, с резиновой прокладкой Ру12, стоимость, поставка, монтаж | шт. | 1.0: | 8.189 | 8:19 |
| 3:19 | 22-362 | Фасонные детали - проход стальной Ø100/80мм, PN12, монтаж | т: | 0,0014 | 1266,147 | 1,77: |
| 3:20 | Металл Групп | Фасонные детали - проход стальной Р100/80мм, PN12, цена, поставка | шт. | 1.0: | 3.241 | 3:24 утра |
| 3:21 утра | 22-365, к=0,5, 22-398 к=0,3 | НС: соединение OD90/80 мм ,/ полиэтилен / сталь /PN10, цена поставка , монтаж | шт. | 1.0: | 32,565 | 32.57: |
| 3.22: | 22-314 | Мойка трубопровода из полиэтилена Р90мм с дезинфекцией, включая стоимость материалов, поставку | км | 1.050 | 112,361 | 117,98 |
|  |  | Вот и все в соответствии с труб , трубопроводной арматуры |  |  |  | 4035.39 |
|  |  | Только согласно разделу 3 |  |  |  | 7316,45 |
|  |  | Вот и все согласно разделам 1-3 |  |  |  | 166248.32 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 33249,66 |
|  |  | Только с НДС |  |  |  | 199497.986 |